第５期　まちづくり大学　第1９回講座

平成２１年１０月３０日（金）

～　太満池浄水場　施設見学　～

講 師　水道局施設グループ　仲谷課長

水道局総務グループ　田中課長

見学案内　〃 施設グループ　松川主幹 南本主査 松見主査 河原主事

Coordinator　市民活動支援センター　大野

出席２２名

水と緑豊かな潤いの街 大阪狭山市

私たちの水道水の水源はどこか

またどのように造られているのか

好天のもと太満池浄水場を見学した。

１　上水道事業概要の説明

＊仲谷課長より重点方針６項目の説明

①鉛給水管をポリエチレン管へ更新（本管→家庭）（H21残19→17％　H30完成）

②耐震化送配水管の整備　耐震化率ＵＰ

③配水池耐震化３カ年計画

④緊急時対策（近隣市と緊急連絡管を設置　富田林　堺　河内長野）

⑤防災倉庫の建設

⑥水質管理

＊続いて概要説明

昭和３６年給水開始いらい４７年経過、その間人口増･渇水対策として、

取水源を西除川より副池へ、また大阪府営水道からの受水体制を整備して

給水の安定化を図ってきた。

＊現在の概要 ( H21．3現在 )

◆給水人口57,945人　水道普及率99.9%

◆給水戸数24,526戸

◆年間総配水量7,200,000㌧（ 狭山池4杯分とか！）

◆１人１日平均配水量340 ℓ

地下水系5,000㌧

浄水8,000㌧

◆1日平均配水量20,000㌧　--　　     （40％）　　　　　　　　　  　表流水系3,000㌧

の水源

大阪府より受水12,000㌧

（60％）

- 水道施設；この①太満池浄水場をはじめ、②府営水道受水池兼低区配水池

③ニュータウン配水池、④大野中区配水池、⑤大野高区配水池

⑥府営水道受水ポンプ場がある。

２　浄水場の見学

２グループに分れて見学

◆浄水工程

狭山池副池

→取水→攪拌→薬品沈殿→砂濾過

井　　　戸　　　　　　→活性炭濾過→検査→塩素消毒→配水→家庭

↑

大阪府営水道受入れ

浄水工程に沿って時間をかけて順次浄化してゆく

様子を見て、日常何気なく使っている水道水の貴重さを感じ、洗車や植木の水やりがなんだか“もったいない？”

３　浄水の実験

見学後、取水中に含まれる不純物を薬品で固化し、

それを砂および活性炭でろ過除去する過程の実演を見学した。

４　質疑応答

１．浄水工程での活性炭や砂の取替え頻度は？

ａ）砂は１度／１０年程度だが、

活性炭は年に5～6回必要で高コストなもの。

２．水源が３種類、理由は？　コストは？

ａ）最初は自給水でスタートが渇水を契機に府営水受入が

始まった。

自己水は５～６０円(？)　府営水は８８.１円

３．水源が井戸、副池となっているが、狭山池から

取水できないか？

ａ）狭山池は水利権がらみで取水が難しい。

４．将来水源をどう考えているか？

ａ）現在副池の水質に問題があり、府営＠が下がるなら切り替えることになるだろう。

５．水の味に地域差があるか？

ａ）現在はどこでも高度処理をしているので味に差はない　。

以上

# Text boxes

仲谷課長

田中課長